Образец №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №1

Терминални работни места  по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”

(наименование  на позицията)

до: ІІ СОУ  „ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ” гр. Търговище

от: ....................................................................................................................................................

(наименование  на участника)

подписано от................................................................................ЕГН ......................................

(трите имена)

в качеството ми на .....................................................................................................................

(длъжност)

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на  обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на терминални работни места и компютърно оборудване за нуждите на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище по две обособени позиции”  и заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним доставката  по гореупоменатата позиция при следните условия:

1. Срок за доставяне, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на предложената техника - ............................ (словом) дни

(не повече от 30 дни)

2. Гаранционен срок на доставяното оборудване по горепосочената позиция, вкл. ремонт и подмяна на място- ....................................месеци.

(не по-малко от 36  месеца)

3. Поемаме ангажимент да изпълняваме настоящата поръчка качествено, в срок и в съответствие с представената от нас оферта и изискванията Ви, заложени в Публичната покана и приложенията към нея.

4. Предлагаме  следните технически параметри за изпълнение на позицията:

| Работно място | Технически изисквания | Технически параметри и характеристики- описание |
| --- | --- | --- |
| Спецификация на терминалния клиент (ТК) | Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са с минимални физически размери (обем не повече от 0,003 м3) или интегрирани в монитора. Те не бива да имат собствен твърд диск или някакви движещи части (заради изисквания за отказоустойчивост и ниско ниво на шума). В случаите, когато решенията не са интегрирани, е препоръчително да се търсят такива с възможност за интеграция към монитор. |  |
| Интерфейси | връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и да имат минимум 2 свободни USB порта (min USB 2.0), извън тези, които се ползват за стандартните му функции (монитор, мишка, клавиатура, мрежа) |  |
| Клавиатура | PS/2 или USB кирилизирана |  |
| Мишка | PS/2 или USB оптична мишка със скрол |  |
| Връзка със сървъра | мин. един LAN интерфейс |  |
| Връзка с монитора | един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP |  |
| Монитор (диагонал) | min. 21-inch |  |
| Раздел. способност | min. 1920 x 1080 |  |
| Време за реакция | max. 5ms |  |
| Контраст | min. статичен контраст 1000:1 |  |
| Яркост | min. 250 cd/m2 |  |
| Ел. консумация на комбинацията от терминал и монитор | не повече от 60W обща консумация |  |
| Гаранция на всички компоненти | min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение). Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало устройство – до края на следващия работен ден. |  |
| Спецификации на сървър/сървъри | Технически изисквания | Технически параметри и характеристики- описание |
| Процесор | Минимум един четириядрен XEON или еквивалентен процесор в зависимост от сайзинга на съответното решение |  |
| Памет | мин. 8GB RAM DDR3 1066MHz, с възможност за разширение до поне 96GB - подходяща за предлагания брой работни станции. 0,75GB RAM следва да се предвидят за всяко работно място |  |
| Твърд диск | мин. 2 х 500GB SATA II в RAID 1, като поне по 25GB следва да се заделят за обезпечаване на всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за сървърни приложения |  |
| Възможност за работа | Станцията следва да има възможност да се използва като самостоятелно работно място, вкл. да има монитор с описаните по-горе характеристики |  |
| Оптично устройство | DVD +/- RW SATA |  |
| Входно/изходни портове | Достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции - връзка с монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 2 свободни USB (мин. USB 2.0.) порта за свързване на външна памет и принтер/скенер |  |
| Мрежа | 10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet |  |
| Клавиатура | PS/2 или USB кирилизирана |  |
| Мишка | PS/2 или USB оптична мишка със скрол |  |
| Софтуер | 1 х Windows 2008 R2 Server (или по-горна версия) необходимия брой Windows Server CAL необходимия брой Remote Desktop Server (RDS) CAL друг софтуер (приложение за виртуализация, Virtual Desktop Access и др.) Забележка: Възможно е някои от изброените позиции да не са необходими за конкретен случай, тогава те не се оферират със съответната обосновка за това, която трябва да може да бъде проверена от клиента. Офертата следва да гарантира пълното софтуерно обезпечаване на работните места. |  |
| Гаранция и поддръжка на всички компоненти | min. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и обновяване на версиите на софтуера до най-актуалните налични от производителя. |  |
| Допълнителни устройства | Технически изисквания | Технически параметри и характеристики- описание |
| Непрекъсваемо токозахранващо устройство | Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо устройство, достатъчно да осигури автономна работа на споделения изчислителен ресурс и прилежащия му монитор за не по-малко от 20 минути. Устройството трябва да осигури механизъм за автоматичен shut down на споделения изчислителен ресурс. |  |
| Изисквания към работните места | Технически изисквания | Технически параметри и характеристики- описание |
| Функционалност | Офис приложения (системата трябва да позволява безпроблемна работа от всяко ученическо работно място с интернет и стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint 2010 или следващи). както и мултимедиен софтуер, вкл. и видеообработка, CAD системи live видео (full HD 1080P) и аудио с високо качество (HD Audio) на няколко терминала едновременно, както и работа с различни операционни системи на всяко работно място, без ограничения на приложенията. Поддържани платформи: Windows, Citrix, Linux, VMWare. |  |
| Софтуер за управление на залата | Технически изисквания | Технически параметри и характеристики- описание |
| Функционалност | Осъществяване на контрол върху потребителските акаунти |  |
|  | Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали |  |
|  | Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал |  |
|  | Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри |  |
|  | Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала |  |
|  | Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците, водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците |  |
|  | Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др. |  |
|  | Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно |  |
|  | Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web) |  |
|  | Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата) |  |
|  | Наблюдение на работните сесии и възможност за редактирането им в реално време за всички или избрани потребители с цел контрол на учебния процес |  |
|  | Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения |  |
|  | Предлаганият софтуер трябва да е с меню и с ръководство за употреба на български език (вкл. на хартиен носител) |  |

Забележка: В колона „Технически параметри и характеристики – описание”, участникът следва да впише предлаганите параметри и функционални характеристики на техническите средства. За осигуряване на по – добро описание е възможно добавяне на допълнителни редове.

Дата ..................2013 г.                                                            Подпис и печат: