# Образец № 8

# До:  ІІ СОУ „ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ”

Бул. „Трайко Китанчев” № 39

гр. Търговище

# ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за изпълнение на обществена поръчка

# От ……………………………………………………………………………………………

( наименование на участника )

подписана от .................................................................................... ЕГН ......................................

(трите имена)

в качеството ми на ..........................................................................................................................

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като проучихме условията за участие и изискванията на възложителя за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – ремонтни работи на обект Кибер – център „Америка за България”, състоящ се от 7 кабинета, коридор и фоайе на ІІІ етаж във ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище” предлагам да изпълня поръчката при цена:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (словом …………………………………………..) лв. без ДДС.

Към “Предлагана цена” прилагам:

- Количествено- стойностна сметка с попълнени единични цени – Приложение №1

- Анализи за видове работи ..................... бр, при елементи на ценообразуване:              - Часова ставка – ...................... (до 3.00 лв.)

- Допълнителни разходи за труд  - ..................... (до 100%)

- Допълнителни разходи за механизация - ........................ (до 45%)

- Доставно - складови разходи - .......................... (до 10%)

- Печалба - ............................ (до 10%)

# Единичната цена  включва всички свързани с вида работа разходи.

Дата: …………… 2014 г.                                           Подпис: ………………

Забележка: Предлаганата цена словом да е изписана с думи в лева и стотинки.

Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се зачита изписаната с думи.

При несъответствие между единичната цена и общата  цена като произведение от количеството и предлаганата единична цена за съответната дейност, ще бъде приета единичната цена при условие, че има анализ доказващ формирането на единичната цена. В противен случай участникът ще бъде отстранен от участие.

Приложение № 1

към Предлагана цена

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| Обект:Кибер център "Америка за България" / ІІ СОУ "Професор Никола Маринов" - гр.Търговище Код Вид Строително-Ремонтни Работи Мярка Количество Ед.цена без ДДС Стой ност без ДДС I. Етаж 3 стая 301 площ 51 м2, зала България 1 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150.00 2 Бетон контакт по стени и тавани м² 150.00 3 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150.00 4 Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене м² 150.00 5 Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване м² 150.00 6 Демонтаж радиатори бр 4.00 7 Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация м 3.00 8 Доставка и монтаж щуцери до 2 цола бр 6.00 9 Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. бр 3.00 10 Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката м² 1.50 11 Демонтаж на дървена врата бр. 1.00 12 Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка бр 1.00 | 13 Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ бр 1.00 14 Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм м 0.90 15 Демонтаж контактни излази бр 2.00 16 Демонтаж лампени излази бр 6.00 17 Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент бр 6.00 18 Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент бр 1.00 19 Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент бр 1.00 20 Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 6.00 21 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6.00 22 Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. бр 6.00 23 Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 2.00 24 Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи бр 3.00 25 Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V бр 2.00 26 Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото м 51.00 27 Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. м 51.00 28 Бетон контакт по под м² 51.00 29 Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ м² 51.00 30 Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. м² 51.00 31 Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване бр 1.00 32 Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект м² 8.71 33 Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. м 52.00 34 Направа стенопис антични колони /материали и труд/ м² 8.00 35 Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана бр 1.00 36 Доставка и монтаж аварийна лампа знак ЕХІТ бр 1.00 37 Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. бр 1.00 ОБЩО КАБИНЕТ 301 II. Етаж 3 стая 302 площ 51 м2, зала Рим 38 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150.00 | 39 Бетон контакт по стени и тавани м² 150.00 40 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150.00 41 Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване м² 150.00 42 Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене м² 150.00 43 Демонтаж радиатори бр 4.00 44 Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация м 3.00 45 Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. бр 3.00 | 46 Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката м² 1.50 47 Демонтаж на дървена врата бр. 1.00 48 Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка бр 1.00 49 Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ бр 1.00 50 Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм м 0.90 51 Демонтаж контактни излази | бр 2.00 52 Демонтаж лампени излази бр 6.00 53 Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент бр 6.00 54 Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент бр 1.00 55 Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент бр 1.00 56 Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 6.00 57 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6.00 58 Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. бр 6.00 59 Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 2.00 60 Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи бр 3.00 61 Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V бр 2.00 62 Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото м 51.00 63 Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. м 51.00 64 Бетон контакт по под м² 51.00 65 Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ м² 51.00 66 Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. м² 51.00 67 Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване бр 1.00 68 Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект м² 8.71 69 Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана бр 1.00 70 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1.00 71 Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. бр 1.00 ОБЩО КАБИНЕТ 302 Етаж 3 стая 303 площ 51 м2, зала Лондон 72 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150.00 Бетон контакт по стени и тавани м² 150.00 73 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150.00 74 Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене м² 150.00 75 Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване м² 150.00 76 Демонтаж радиатори бр 3.00 77 Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация м 3.00 78 Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. бр 3.00 79 Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката м² 1.50 80 Демонтаж на дървена врата бр. 1.00 81 Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка бр 1.00 82 Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ бр 1.00 83 Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм м 0.90 84 Демонтаж контактни излази бр 2.00 85 Демонтаж лампени излази бр 6.00 86 Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент бр 6.00 87 Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент бр 1.00 88 Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент бр 1.00 89 Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 6.00 90 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6.00 91 Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. бр 6.00 92 Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 2.00 93 Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи бр 3.00 94 Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V бр 2.00 95 Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото м 51.00 96 Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. м 51.00 97 Бетон контакт по под м² 51.00 98 Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ м² 51.00 99 Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. м² 51.00 100 Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване бр 1.00 101 Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект м² 8.71 102 Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. м 52.00 103 Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана бр 1.00 104 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1.00 105 Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. бр 1.00 ОБЩО КАБИНЕТ 303 Етаж 3 стая 304 площ 51 м2, зала Лос Анжелис 106 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150.00 | 107 Бетон контакт по стени и тавани м² 150.00 108 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150.00 109 Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене м² 150.00 110 Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване м² 150.00 111 Демонтаж радиатори бр 3.00 112 Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация м 3.00 113 Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. бр 3.00 114 Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката м² 1.50 115 Демонтаж на дървена врата бр. 1.00 116 Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка бр 1.00 117 Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ бр 1.00 118 Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм м 0.90 119 Демонтаж контактни излази бр 2.00 120 Демонтаж лампени излази бр 6.00 121 Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент бр 6.00 122 Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент бр 1.00 123 Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент бр 1.00 124 Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 6.00 125 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6.00 126 Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. бр 6.00 127 Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 2.00 128 Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи бр 3.00 129 Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V бр 2.00 130 Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото м 51.00 131 Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. м 51.00 132 Бетон контакт по под м² 51.00 133 Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ м² 51.00 134 Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. м² 51.00 135 Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване бр 1.00 136 Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект м² 8.71 137 Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. м 52.00 138 Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана бр 1.00 139 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1.00 140 Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. бр 1.00 ОБЩО КАБИНЕТ 304 Етаж 3 стая 305 площ 51 м2, зала Вашингтон 141 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150.00 142 Бетон контакт по стени и тавани м² 150.00 143 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150.00 144 Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене м² 150.00 145 Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване м² 150.00 146 Демонтаж радиатори бр 3.00 147 Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация м 3.00 148 Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. бр 3.00 149 Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката м² 1.50 150 Демонтаж на дървена врата бр. 1.00 151 Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка бр 1.00 152 Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ бр 1.00 153 Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм м 0.90 154 Демонтаж контактни излази бр 2.00 155 Демонтаж лампени излази бр 6.00 156 Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент бр 6.00 157 Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент бр 1.00 158 Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент бр 1.00 159 Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 6.00 160 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6.00 161 Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. бр 6.00 162 Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 2.00 163 Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи бр 3.00 164 Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V бр 2.00 165 Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото м 51.00 166 Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. м 51.00 167 Бетон контакт по под м² 51.00 168 Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ м² 51.00 169 Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. м² 51.00 170 Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване бр 1.00 171 Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект м² 18.00 172 Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. м 52.00 173 Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана бр 1.00 174 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1.00 175 Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. бр 1.00 ОБЩО КАБИНЕТ 305 Етаж 3 стая 306 площ 51 м2, зала Ню Йорк 176 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150.00 177 Бетон контакт по стени и тавани м² 150.00 178 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150.00 179 Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене м² 150.00 180 Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване м² 150.00 181 Демонтаж радиатори бр 3.00 182 Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация м 3.00 183 Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. бр 3.00 184 Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката м² 1.50 185 Демонтаж на дървена врата бр. 1.00 186 Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка бр 1.00 187 Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ бр 1.00 188 Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм м 0.90 189 Демонтаж контактни излази бр 2.00 190 Демонтаж лампени излази бр 6.00 191 Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент бр 6.00 192 Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент бр 1.00 193 Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент бр 1.00 194 Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 6.00 195 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6.00 196 Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. бр 6.00 197 Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 2.00 198 Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи бр 3.00 199 Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V бр 2.00 200 Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото м 51.00 201 Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. м 51.00 202 Бетон контакт по под м² 51.00 203 Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ м² 51.00 204 Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. м² 51.00 205 Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване бр 1.00 206 Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект м² 8.71 207 Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. м 52.00 208 Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана бр 1.00 209 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1.00 210 Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. бр 1.00 ОБЩО КАБИНЕТ 306 Етаж 3 стая 307 площ 51 м2, зала Чикаго 211 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 150.00 212 Бетон контакт по стени и тавани м² 150.00 213 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 150.00 214 Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене м² 150.00 215 Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване м² 150.00 216 Демонтаж радиатори бр 3.00 217 Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация м 3.00 218 Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. бр 3.00 219 Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката м² 1.50 220 Демонтаж на дървена врата бр. 1.00 221 Обръщане на отвор врата с варова мазилка или гипсокартон и ъглови лайсни за шпакловка бр 1.00 222 Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200 с 1/3 част закалено стъклои каса, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ бр 1.00 223 Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм м 0.90 224 Демонтаж контактни излази бр 2.00 225 Демонтаж лампени излази бр 6.00 226 Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент бр 6.00 227 Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент бр 1.00 228 Доставка и монтаж сериен ключ Сх.5 скрит монтаж, 10А/250V, Легранд, или еквивалент бр 1.00 229 Направа лампен излаз с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 6.00 230 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 6.00 231 Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. бр 6.00 232 Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 2.00 233 Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи бр 3.00 234 Доставка и монтаж насочващи прожектори, корпус метал, цвят – хром, GU10, в комплект с LED крушка 1x2W или 1x5W топла светлина; захранване 220V бр 2.00 235 Направа на пълнеж от сгурия или перлит за изравняване на нивото м 51.00 236 Доставка и монтаж на армирана циментова замазка 5 см с дебелина на арматурата 2,5 мм, гъстота на мрежата 2/4 см. м 51.00 237 Бетон контакт по под м² 51.00 238 Изпълнение на изравнителна циментова настилка по подове /саморазливна настилка 3мм/ м² 51.00 239 Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. м² 51.00 240 Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване бр 1.00 241 Доставка и лепене тематичен фототапет 366/254 см. с включено лепило, съобразен с идейния проект м² 8.71 242 Доставка и монтаж стиропорени корнизи – широчина 50 мм; дължина 2м. м 52.00 243 Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 30/40, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана бр 1.00 244 Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N, монтирани върху обща шина с вход – отгоре, изход – отдолу. Дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA. бр 1.00 ОБЩО КАБИНЕТ 307 Етаж 3 Коридор "Time mashine" площ 406 м2 245 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 406.00 246 Бетонконтакт по стени и тавани м² 406.00 247 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 406.00 248 Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене м² 406.00 249 Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване м² 406.00 250 Демонтаж на ел.ключове бр 2.00 251 Доставка и монтаж девиаторен ключ, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент бр 2.00 252 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 8.00 253 Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. бр 8.00 254 Демонтаж каси на дървени врати бр 2.00 255 Демонтаж козирка от гипсокартон м² 12.00 256 Демонтаж радиатори бр 8.00 257 Демонтаж хоризонтален клон тръби радиатори м² 19.20 258 Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация м 19.20 259 Демонтаж противопожарна кутия бр 1.00 260 Доставка и монтаж пожарни хидранти бр 1.00 261 Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=60 см, Q 195 в/гл - 600/16, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. бр 3.00 262 Куфари от влагоустойчив гипсокартон по тръбен път с ъглови лайсни за шпакловката м² 1.50 263 Оформяне сводове с рабица, мазилка и плочи м² 2.00 264 Доставка и монтаж подпрозоречни плотове 25/240, РVС плотове със заоблени лицеви ръбове и крайни тапи бр 13.00 265 Доставка и монтаж декоративни плоскости /стиропор - 50/50/ бр 30.00 266 Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. м² 138.00 267 Преходни лайсни – алуминиева за скрит монтаж с пирон дюбел 6х37. Ширина 41мм м 5.50 268 Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване бр 4.00 269 Направа стенопис /материали и труд/ м² 30.00 270 Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 60/84, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана бр 3.00 271 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 2.00 272 Ел.табло – тип Тап за скрит монтаж, с входове и изходи от горната страна. Автоматични биметални предпазители тип С60N-25А-1р, предпазител тип С60N-4А-1р за осветлението в коридора и фоайето и дефектотокова защита тип DPN 2p-16A, 30mA за контактите във фоайето. бр 1.00 ОБЩО КОРИДОР "Time mashine" Етаж 3 фоайе Публична зона 1 "Америка за България" площ 194 м2 273 Изчукване на стара боя по тавани и стени м² 194.00 274 Бетон контакт по стени и тавани м² 194.00 275 Гипсова шпакловка по стени и тавани м² 194.00 276 Грундиране с латекс за боядисване на водна основа, с равномерно покритие, изсъхва бързо, без мирис, устойчив на миене м² 194.00 277 Боядисване с латекс – състав: водополимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки; устойчив на миене и триене, бързо изсъхване, без мирис – Dekorator color weekend или еквивалент - двукратно боядисване м² 194.00 278 Демонтаж на ел.контакти и ключове бр 1.00 279 Доставка и монтаж на контакт с капак, защита ІР20, скрит монтаж, 16А/250V Легранд или еквивалент бр 6.00 280 Доставка и монтаж ключ Сх.1, защита ІР20, скрит монтаж, 10А/250V Легранд или еквивалент бр 1.00 281 Направа контактни излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 2.00 282 Направа лампени излази с ПВВМ 3х1,5 положен под мазилка в гофрирана тръба бр 3.00 283 Демонтаж на лум.осветително тяло бр 2.00 284 Доставка и монтаж осветителни тела 2х49VV, корпус – листова стомана, прахово боядисан; двойнопараболичен рефлектор от огледален алуминий. Степен на защита IP20. Луминисцентни светлоизточници тип Т5;L=130 см. бр 3.00 285 Демонтаж радиатор бр 1.00 286 Доставка и монтаж радиатори алуминиеви, h=40 см, 400/24, включително тръбен път, регулат.вентили, окомплектовка, фитинги, тестове, протоколи, 5 год.гаранция. бр 1.00 287 Шкурене и боядисване вертикални тръби парно м 6.20 288 Рязане тръби хоризонтален клон радиатори м 6.00 289 Доставка и монтаж черни газови тръби ½” за хоризонтална тръбна инсталация м 6.00 290 Доставка и монтаж на винилови настилки – антибактериални, негорими, антистатични , дебелина 2 mm. с борд по стена 8 см без фуги. 10 год. гаранция. Tруд, шлайфане на замазка, термозаваръчен шнур, аксесоари и лепило. Забележка: Изисквания за основата: циментова замазка равна, здрава и суха, < 4 % влажност, средна температура на въздуха в помещенията > 15 ˚С, за стенните покрития: гипсофазер, гипсокартон или шпакловка. м² 84.00 291 Доставка и монтаж на ламарина инокс - перфорирана м 7.00 292 Доставка и монтаж на оптично димни датчици за пожароизвестяване бр 2.00 293 Доставка и монтаж на интериорна MDF с ПВЦ покритие врата 90/200, первази, стопер, уплътнение, секретна брава, дръжки, панти. Конструкцията на касата и вратата са от естествено дърво и пълнеж пчелна пита. Върху конструкцията има МДФ плоскости, ламинирани с ПВЦ покритие за по-висока устойчивост и здравина. С первази от двете страни, изработени изцяло от МДФ и ламинирани с ПВЦ бр 1.00 294 Доставка и монтаж информационна табела – закалено стъкло 60/90, заоблени ръбове, дебелина на стъклото 8мм, с дистанционери от неръждаема стомана бр 2.00 295 Доставка и монтаж аварийна лампа ЕХІТ бр 1.00 ОБЩО фоайе Публична зона "Америка за България" Обща стойност без ДДС Непредвидени 10% Обща стойност без ДДС + Непредвидени ДДС 20% Обща стойност с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |